Nr ref. 0032/78/ICES/TG/2019 Warszawa, 2019-08-21

**Przedsiębiorstwo Instalacyjne Instal Toruń Spółka Jawna**

**ul. Chrzanowskiego 31**

**87-100 Toruń**

**Dotyczy**: Inwestycji pn. „Budowa interaktywnego centrum edukacyjno – społecznego przy ul. Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim Etap I wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie” – realizacja prac w ramach Umowy nr U003/78/ICES/2018

**Szanowni Państwo,**

W związku z niesprzątnięcia elementów z dachu po usunięciu usterek wzywamy do natychmiastowego posprzątania bałaganu po swoich pracach. Drobne elementy mogą uszkodzić pokrycie dachu z papy.

Ponadto na skutek wylania na papę płynów nieznanego pochodzenia z agregatów wody lodowej, jak również z węża powieszonego i pozostawionego na ekranach akustycznych, papa stanowiąca pokrycie dachu ulega degradacji. W związku z powyższym prosimy o przedstawienie programu naprawczego dotyczącego zdegradowanej papy.

Powyższe usterki zostały przedstawione w dokumentacji fotograficznej stanowiącej załącznik do niniejszego pisma.

Z poważaniem

Załączniki:

* Zał.1 – dokumentacja fotograficzna